Форма ИГАСН № 27а/99

АКТ 
приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения

| г. Москва |  | «__» ________________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (указать должность, Ф.И.О., организацию) | Авторского надзора __________________________________ Технадзора _________________________________________ Генерального подрядчика _____________________________ Субподрядной (монтажной) организации ________________________________________ Эксплуатационной организации ________________________ |  |
| Произвели проверку и приемку внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения здания на эффект действия по адресу: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса) и установили: 1. Установленное оборудование в ЦТП, бойлерной, насосной и монтаж внутренних систем соответствует проекту СНиП 3.05.01-85. 2. Системы испытаны гидравлическим давлением на....................... атм. (см. акты от «__» ___________ ____ г.) 3. При испытании на эффект действия внутренних систем водопровода установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водоразборные точки (смесители, краны), отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через смесители, краны и смывные устройства. На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленные к сдаче внутренняя система противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения считаются принятыми и допущенными к эксплуатации. |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (подписи) | Авторского надзора __________________________________ Технадзора заказчика _________________________________ Генерального подрядчика _____________________________ Субподрядной (монтажной) организации ________________________________________ Эксплуатационной организации ________________________ |  |