## Лист1
АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
г. ____________________ «_____» _________________ 19 ___ г.
Объект
Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика
(наименование организации, должность, ф.и.о.)
представитель подрядчика
(наименование организации, должность, ф.и.о.)
представитель технадзора
(наименование организации, должность, ф.и.о.)
составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования
системы теплопотребления __________________________________________________
Элеваторный узел № _______________________, пoдoгревaтель № _________________
Теплопотребляющее оборудование ____________________________________________
Прочее основное оборудование _______________________________________________
Результаты испытания:
при давлении _________ МПа (________ кгс/см2) в течение ________ мин
падение давления составило ____________ МПа (__________ кгс/см2)
Осмотр произведен при давлении ________ МПа (___________ кгс/см2)
При этом обнаружено _______________________________________________________
Система теплопотребления выполнена по проекту _______________________________
Чертежи № ________________________________________________________________
Заключение:
Оборудование системы теплопотребления считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание.
Представитель заказчика
(подпись)
Представитель подрядчика
(подпись)
Представитель технадзора
(подпись)
Note on A5: Объект
Note on A7: Заказчик_представитель
Note on A10: Подрядчик_представитель
Note on A13: Стройконтроль_представитель
Note on A34: Заказчик_Представитель
Note on A37: Подрядчик_Представитель
Note on A40: Стройконтроль_Представитель