## Лист1
АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МАЗУТОПРОВОДА)
(наименование объекта и адреса)
г._____________________ |  | «___»_______________200__г.
Комиссия в составе представителей:
заказчика
(наименование предприятия заказчика)
(должность, фамилия, инициалы)
генподрядной организации
(наименование предприятия )
(должность, фамилия, инициалы)
монтажной организации
(наименование предприятия )
(должность, фамилия, инициалы)
произвела осмотр и проверку качества монтажа
(характеристика и количество котлов, водонагревателей, оборудования и трубопроводов)
и составила акт о нижеследующем
1. Монтаж выполнен по проекту
(наименование проектной организации)
(обозначение проекта)
2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта
(перечень отступлений)
согласованные с
(должность, фамилия, инициалы)
3. Котлы (водоподогреватели. Котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) испытаны гидростатическим методом пробным давлением __________ Мпа (_________ кгс/см2)
в течении 5 мин.
4. В течении времени нахождения под пробным давлением падения давления не наблюдалось
5. В течении времени нахождения под максимальным рабочим давлением ________Мпа (_______ кгс/см2) признаков разрыва и видимых деформации частей котла не обнаружено, капли и потение в ниппельных и сварных швах не наблюдались
Решение комиссии:
Котлы (водоподогреватели. Котельно-вспомогательное оборудование, трубопроводы) признаются выдержавшими испытание гидростатическим методом
Представитель заказчика
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель генподрядной организации:
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель монтажной организации
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Note on A3: Объект
Note on A9: Заказчик_Организация
Note on A11: Заказчик_Представитель
Note on A14: Генподрядчик_Организация
Note on A16: Генподрядчик_Представитель
Note on A19: Подрядчик_монтажник_Организация
Note on A21: Подрядчик_монтажник_Представитель
Note on A29: Проектировщик_Организация
Note on A31: Работа_Чертеж
Note on A48: Заказчик_Представитель
Note on A51: Генподрядчик_Представитель
Note on A54: Подрядчик_монтажник_Представитель