АКТ ОБ ИСПЫТАНИИ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Организация, эксплуатирующая тепловые сети (ОЭТС) ___________________________ Район ОЭТС _______________ источник тепловой энергии ________________________ Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________ технический руководитель ОЭТС, должность, ф. и. о. начальник района ОЭТС ______________________________________________________ ф. и. о. руководитель испытаний, назначенный Приказом от _____________________________, № _________________________________________________________________________ должность, ф. и. о. составили настоящий Акт о том, что на тепловой сети (магистрали № _________) от _________________________________________________________________________ источник тепловой энергии ____________________________________ было проведено испытание на максимальную температуру теплоносителя. 1. Режим испытания а) температура сетевой воды: - максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии, достигнутая при испытании, _____ °С; - максимальная температура сетевой воды в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии, _____ °С; - максимальная температура сетевой воды в подающем трубопроводе в конечных точках тепловой сети (на тепловых пунктах наиболее удаленных систем теплопотребления), _____ С; б) давление сетевой воды: - в подающем коллекторе на источнике тепловой энергии __________ МПа (кгс/см2); - в обратном коллекторе на источнике тепловой энергии _________ МПа (кгс/см2); в) расход сетевой воды в подающем трубопроводе на выводе от источника тепловой энергии _______ м3/ч; г) расход подпиточной воды (макс.) _______ м3/ч; д) продолжительность поддержания максимальной температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии _________ ч; е) время пробега «температурной волны» до наиболее удаленных потребителей ________ ч. 2. Перечень потребителей тепловой энергии, которые отключались на период испытания: _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Перечень повреждений (дефектов), имевших место при испытании и выявленных при окончательном осмотре сети, и предполагаемые причины их возникновения: ________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Мероприятия, проведенные для устранения выявленных повреждений (дефектов): ________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Перечень затруднений и неполадок, имевших место при создании и поддержании режимов испытания; меры, принятые для их устранения: ________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Подписи: Технический руководитель ОЭТС ______________________ Начальник района ОЭТС ______________________________ Руководитель испытаний ______________________________