| НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |
| --- |
| (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА) |
| УТВЕРЖДАЮ | __________________________________ |
|  | Наименование организации (собственник) |
| _____________________________________ | __________________________________ |
| Должность лица, утвердившего акт осмотра | Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) |
|  | __________________________________ |
| /_________/ | /___________________/ | Юридический адрес, фактический адрес, телефон |
| Подпись | Ф.И.О. |  |
| "__" ________________________ 20__ г. | ИНН ____________________________ |
| М.П. |
| АКТ |
| ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |
| № _________ от "__" ___________ 20__ года |
| ________________________________________________________________________ |
| (наименование электроустановки, почтовый адрес) |
| Акт составлен |
| ________________________________________________________________________ |
| (должностное лицо территориального органа Ростехнадзора) |
| ________________________________________________________________________ |
| (Ф.И.О., № телефона) |
| ________________________________________________________________________ |
| (наименование организации, адрес) |
| в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или |
| ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых |
| энергоустановок |
| ________________________________________________________________________ |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., № телефона) |
| в том, что "__" _____________________ 20__ г. проведена проверка технической, |
| исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации и осмотр |
| технического состояния ____________________________________________________ |
| (наименование энергоустановки) |
| По результатам проверки и осмотра установлено: |
| 1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей: |
| Назначение тепловых сетей ______________________________________________ |
| Характеристика тепловых сетей: |
| Протяженность, м ______________________________________________________ |
| Диаметр, мм ___________________________________________________________ |
| Вид прокладки _________________________________________________________ |
| Точка присоединения ___________________________________________________ |
| Назначение здания, где вводится система теплопотребления __________________ |
| Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки ________________________ |
| _______________________________________________________________________ |
| _______________________________________________________________________ |
| Теплоснабжающая организация ___________________________________________ |
| 1. Проект системы теплопотребления разработан _____________________________ |
| ________________________________________________________________________ |
| (наименование организации) |
| № ____________ от "__" _________ 20__ г. по ТУ ______ за № ______________ |
| от "__" __________ 200__ г. на тепловую нагрузку _______________ Гкал/час. |
| 3. Заключение экспертизы промышленной безопасности № __________________ |
| от "__" __________ 20__ г. |
| 4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР |
| (пробных пусков) № ___________ от "__" _________ 20__ г. |
| 5. Проектные тепловые нагрузки |

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Максимальные |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Максимальные |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Максимальные |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Максимальные |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Максимальные |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Средние суточные |  | Гкал/ч |

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

тепловой энергии

| Наименование теплоносителя (вода, пар) | Располагаемый напор, атм. | Температурный режим, °C | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | ΔP | T1 | T2 | ΔT | H |

| 7. Техническая документация: |
| --- |
| 7.1. Справка о выполнении технических условий от "__" ___________ 20__ г. |
| № ___________________ |
| 7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования от "__" ________ |
| 20__ г. № ______________ |
| 7.3. Акты: |
| гидравлических испытаний оборудования: |
| отопления от "__" ___________ 20__ г. |
| вентиляции от "__" ___________ 20__ г. |
| ГВС от "__" ___________ 20__ г. |
| технические нужды от "__" ___________ 20__ г. |
| теплового пункта от "__" ___________ 20__ г. |
| тепловой сети от "__" ___________ 20__ г. |
| промывки тепловой сети от "__" ___________ 20__ г. |
| учет тепловой энергии _____________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (№ согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расход теплоносителя, |
| допуск в эксплуатацию приборов учета) |
| 7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной |
| ответственности между ____________________________________________________ |
| (наименование организаций, даты и номера актов) |
| 7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ______________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (наименование организации) |
| 7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок № _______________ |
| от "__" ___________ 20___ г. |
| 7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе: |
| 7.7.1. Отчет по проведению ПНР от _____________________________________ |
| 7.7.2. Энергетический паспорт здания от "__" _____________ 20___ г. |
| 7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования |
| технического состояния тепловых установок и сетей № ______ |
| от "__" ___________ 20___ г., выдано ______________________________________ |
| 8. Организация эксплуатации: |
| 8.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| (название предприятия, организации) |
| по договору № _________ от "__" _____________ 20___ г. |
| Акт приема-передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между |
| собственником и эксплуатирующей организацией № ___________________________ |
| 8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную |
| эксплуатацию тепловых энергоустановок: |
| от заказчика назначен приказом № ______ от "__" _________ 20___ г. |
| _________________________________________________________________________, |
| (должность, Ф.И.О.) |
| который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № ___________ |
| от "__" ____________ 20___ г.); |
| от подрядчика назначен приказом № ________ от "__" ________ 20__ г., |
| _________________________________________________________________________, |
| (должность, Ф.И.О) |
| который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № ___________ |
| от "__" ___________ 20___ г.). |
| 8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического |
| персонала ________________________________________________________________ |
| 8.4. Наличие технической документации (да, нет): |
| технический паспорт на тепловые сети __________________________________ |
| технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку |
| _________________________________________________________________________ |
| утвержденная принципиальная тепловая схема ____________________________ |
| должностные инструкции ________________________________________________ |
| инструкции по эксплуатации ____________________________________________ |
| списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений и |
| др. ______________________________________________________________________ |
| 8.5. Наличие технологической документации _____________________________ |
| 8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации |
| тепловой энергоустановки __________________________________________________ |
| 8.7. Состояние защитных средств, их достаточность _____________________ |
| 8.8. Наличие средств пожаротушения ____________________________________ |
| 8.9. Наличие журналов (да, нет): |
| оперативного ________________________________ ; |
| инструктажей персонала ______________________ ; |
| проверки знаний _____________________________ ; |
| учета защитных средств ______________________ ; |
| учета выдачи нарядов-допусков _______________ ; |
| технических освидетельствований _____________ . |
| 8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам): |
| тепловые сети ____________________________________________ |
| тепловые пункты __________________________________________ |
| системы отопления ________________________________________ |
| системы вентиляции, кондиционирования ____________________ |
| системы горячего водоснабжения ___________________________ |
| системы сбора и возврата конденсата ______________________ |
| 8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| _________________________________________________________________________ |
| 8.12. Тепловая энергоустановка по адресу __________________________________ |
| отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может |
| быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию. |
| _________________________________________________________________________ |
| Акт действителен до "__" ____________ 20____ г. |
| Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена |
| к сети, ее осмотр осуществляется повторно. |
| Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора: | /__________________/ | /_____________/ |
|  | (подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |
| Заявитель (или иной законный представитель): | /__________________/ | /_____________/ |
|  | (подпись, штамп) | (Ф.И.О.) |