Форма ИГАСН № 22а/01

АКТ 
приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения

| г. Москва | «__» __________________ 200_ г. |
| --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (организация, должность, Ф.И.О) | Авторского надзора _______________________________ Технадзора заказчика _____________________________ Генерального подрядчика __________________________ Субподрядная (монтажная) организация _____________ Эксплуатационной организации ____________________ |
| Произвели проверку и приемку внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения здания на эффект действия по адресу _____________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (административного округа, квартал, улица, № дома и корпуса, назначение объекта) и установили: 1. Системы испытаны гидравлическим давлением на _______ атм. __________________ ___________________________________________________________________________ (№ актов, дата) соответствуют проекту и СНиП 3.05.01-85. 2. При испытании на эффект внутренних систем водоснабжения установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водоразборные точки. 3. Договор на установку квартирных водосчетчиков холодной и горячей воды заключен со специализированной организацией __________________________________________ ___________________________________________________________________________ «__» __________________ 200_ г. № ____________ На основании произведенного осмотра и испытаний, предъявленная к сдаче внутренняя система хозяйственного и горячего водоснабжения считается принятой к эксплуатации. |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (подписи) | Авторского надзора _______________________________ Технадзора заказчика _____________________________ Генподрядчик ____________________________________ Субподрядной (монтажной) организации _____________________________________ Эксплуатационной организации ____________________ (подпись, печать) |