Форма ИГАСН № 26/99

АКТ 
приемки системы и выпусков внутренней канализации

| г. Москва |  |  | «__» ________________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (указать должность, Ф.И.О., организацию) | Авторского надзора __________________________________ Технадзора заказчика _________________________________ Генерального подрядчика _____________________________ Субподрядной (монтажной) организации ________________________________________ Эксплуатационной организации ________________________ |  |  |
| Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы и выпусков внутренней канализации здания по адресу: ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (район застройки, квартал, улица, № дома, корпуса) и установила: 1. Монтаж системы соответствует проекту и СНиП. 2. При испытании на эффект действия проверены исправность трубопроводов, действие санитарных приборов и смывных устройств проливом воды, течей в соединениях и утечек в смывных бачках не обнаружено. Сточные воды отводятся нормально. На основании производственного осмотра и испытаний, предъявленную к сдаче систему внутренней канализации считать принятой и допущенной к эксплуатации. |  |  |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: (подписи) |  | Авторского надзора _________________________________ Технадзора заказчика ________________________________ Генерального подрядчика заказчика ___________________ Субподрядной (монтажной) организации _______________________________________ Эксплуатационной организации _______________________ |  |