АКТ НА ОСМОТР ТЕПЛОПРОВОДА ПРИ ВСКРЫТИИ ПРОКЛАДКИ Организация, эксплуатирующая тепловую сеть___________________________________________________________________ Район ОЭТС _________________________________ Источник тепловой энергии _____________________________________ Дата _________________________________________ Наименование или номер магистрали __________________________________________________________________________ Место вскрытия: между камерами _____________________________________________________________________________ на расстоянии _______________________________м от камеры ____________________________________________________ на длине ___________________________________м. Год строительства участка теплосети _______________________________________ Длительность эксплуатации ______________________лет. Тип прокладки ____________________________________________________________________________________________ (непроходной канал, бесканальная и т.д.) Диаметр труб: подающей __________________________мм, обратной ___________________________________ мм. Результаты осмотра 1. Характеристика участка сети _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 2. Характеристика наружного покрытия над прокладкой теплопровода _____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 3. Характеристика грунта ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 4. Уровень грунтовых вод ____________________________________________________________________________________ 5. Глубина заложения прокладки ______________________________________________________________________________ 6. Наличие дренажного устройства, его конструкция, состояние и работоспособность _________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 7. Гидроизоляция канала _____________________________________________________________________________________ 8. Характеристика и состояние строительных конструкций ________________________________________________________ 9. Внутреннее состояние канала _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 10. Покровный слой (материалы, состояние): подающая труба _____________________________________________________________________________________ обратная труба ______________________________________________________________________________________ 11. Тепловая изоляция (материал, состояние): подающая труба _____________________________________________________________________________________ обратная труба ______________________________________________________________________________________ 12. Антикоррозионное покрытие труб, его состояние: подающая труба _____________________________________________________________________________________ обратная труба ______________________________________________________________________________________ 13. Состояние трубопровода и сварных стыков: подающая труба _____________________________________________________________________________________ обратная труба ______________________________________________________________________________________ 14. Наличие наружной коррозии, ее характер и интенсивность, толщина коррозионной пленки, диаметр и глубина каверн, местонахождение по оси трубы: подающая труба______________________________________________________________________________________ обратная труба_______________________________________________________________________________________ 15. Наличие электрифицированного транспорта и расстояние до ближайших рельсов _________________________________ 16. Наличие вблизи теплотрассы других подземных коммуникаций (кабелей, газопроводов, водопровода, канализации) ___ ___________________________________________________________________________________________________________ 17. Наличие на смежных подземных коммуникациях электрозащитных установок ____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 18. Предполагаемые причины разрушения теплоизоляционной конструкции и наружной коррозии трубопроводов _________ ___________________________________________________________________________________________________________ 19. Намечаемые мероприятия по устранению причин дефектов ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 20. Описание работ по восстановлению прокладки в месте вскрытия; дата восстановления ____________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 21. Дополнительные данные _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________ Члены комиссии: Фамилия Должность Подпись ________________________ 199 ____г.