АКТ на приемку строительно-монтажных работ протекторной защиты ________________________________ «_____» _____________ 200 ___ г. (регион) Работы по электрохимической защите __________________________________________ (наименование сооружения) по адресу _________________________ выполнять по проекту № ___________________ ___________________________________________________________________________ (наименование организации и № проекта) Мы, нижеподписавшиеся: от заказчика ________________________________________________________________ (должность, фамилия) от строительной организации _________________________________________________ (должность, фамилия) от технического надзора _____________________________________________________ (должность, фамилия) составили настоящий акт в том, что ___________________________________________ выполнены в соответствии с проектом. Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ: 1. Протекторы а) типа _____________ длиной _____________ мм, массой ___________ кг в количестве _________ шт. Установлены группами по _______ шт. в каждой. Общее количество групп ___________________; б) расстояние между протекторами в группах _________________________________ м. Расстояние между протекторами и защищаемым сооружением: в 1-й группе _________ м, во 2-й группе __________ м, в 3-й группе ______________ м. __________________________________________________________________________ в) глубина заложения протекторов в скважинах (шурфах) ____________ м с поверхности до верха протектора. 2 Кабельные прокладки Соединительная магистраль в группах выполнена кабелем ____________ сечением __________ в траншеях глубиной ______________ м, длиной ___________________ м и защищена ____________________________ (покрыта кирпичом, в трубах и т.д.) Проводники от протекторов к общей магистрали выполнены проводом марки ________, способ соединения проводников с магистралью __________________________________ (зажимы, скрутки, термитная сварка) Места присоединения изолированы от земли ____________________________________ ___________________________________________________________________________ (способ изоляции) 3 Контактные устройства Контакт с ___________ выполнен по типовому чертежу (нормали) __________________ (вид сооружения) (обозначение документа) путем _____________________________________________________________________ (сварки, болтового присоединения) 4 Прочие узлы ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ #### 5 Замечания по строительно-монтажным работам ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ подписи