## Лист1
АКТ
НА ПРИЕМКУ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЙ УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
г.__________________________ ________________________19____г.
Комиссия в составе представителей:
строительно-монтажной организации__________________________________________________________________________
ОЭТС_____________________________________________________________________________________________________
Заказчика __________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с технической документацией, осмотрев все узлы электрозащитной установки, смонтированной на ________
___________________________________________________________________________________________________________
(стене, опоре, фундаменте)
по адресу ______________________________________________________________________________________ констатирует:
1. ____________________________________________________________________________ защита выполнена по проекту.
(дренажная, катодная и др.)
2. Общая протяженность защищаемых сетей _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Характеристика узлов защиты:
Оборудование ______________________________________________________________________________________________
(тип, количество)
Кабель ____________________________________________________________________________________________________
(марка, длина)
Анодный заземлитель _______________________________________________________________________________________
(характеристика, значение сопротивления растеканию)
Контрольно-измерительные пункты ___________________________________________________________________________
(количество и на каких сооружениях)
Перемычки между ___________________________________________________________________________________________
Справка
о результатах наладки электрозащитной установки
___________________________________________________________________________________________ проведена наладка
(организация, производившая наладку)
вновь построенной установки _________________________________________________________________________________
в г. ________________________________________ по адресу _______________________________________________________
Протяженность защищаемых сооружений _______________________________________________________________________
Тип электрода сравнения _____________________________________________________________________________________
Дата проведения работ _______________________________________________________________________________________
В результате пусконаладочных работ выбран режим работы установки.
Сила тока в цепи ________ А, напряжение __________ В, сопротивление _____________ цепи __________ Ом, при котором
зафиксированы следующие потенциалы на опорных (контрольных) пунктах _____________________ по отношению к земле:
(сооружение)
Номера пунктов измерений | Место измерений | Потенциал сооружения относительно земли, В |  | Примечание
|  | без защиты | с включенной защитой
Замечание _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Выводы ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подписи:
Справка
о влиянии электрозащитной установки на смежные подземные металлические сооружения
в зоне действия этих установок, не включенных в совместную защиту
Месторасположение установки ________________________________________________________________________________
Тип установки ______________________________________________________________________________________________
Параметры электрозащитной установки ________________________________________________________________________
Дата проведения работ _______________________________________________________________________________________
Влияние электрозащитной установки на смежные сооружения:
Вид сооружения | Потенциал сооружения относительно земли, В
| до включения | после включения
Выводы ____________________________________________________________________________________________________
Представитель заказчика _____________________________________________________________________________________
Представитель ОЭТС _________________________________________________________________________________________
Представитель владельца смежных подземных сооружений ________________________________________________________