АКТ о готовности теплового пункта к эксплуатации в зимних условиях Абонент №________________ «___» ____________________ 19___ г. Адрес_________________________________________________________________ Мы, нижеподписавшиеся: представитель теплоснабжающей организации, представители абонента жилищно-эксплуатационной организации _________________________________ произвели приемку подготовленного к зиме теплового пункта. Результаты испытаний и осмотра следующие: 1. ВВП горячего водоснабжения _________________________________. 2. ВВП отопления ____________________________________________. 3. Насосного оборудования _____________________________________. 4. Запорной арматуры и трубопровода ___________________________. 5. Гидравлической автоматики __________________________________. 6. Электроавтоматики _________________________________________. 7. Укомплектование КИП и своевременность метрологической проверки _____________________________________________________________. 8. Состояние изоляции ________________________________________. 9. Общестроительные работы (состояние помещения, дренажей приямков) ___________________________________________________________. 10. Выполнение мероприятий по технике безопасности. 11. Укомплектование технической документации. 12. Связь с ОДС. 13. Приборы _________. Тепловой пункт к эксплуатации в зимних условиях 19___г. принят и готов к включению в тепловую сеть теплоснабжающей организации. Представитель теплоснабжающей организации _____________________ Представитель абонента _________________________________________ Представитель организации ______________________________________