«Утверждаю» Главный инженер предприятия (организации) _____________ ____________ (фамилия) (подпись) «___» _______________ 19__ г. АКТ о готовности угольной котельной к эксплуатации в зимних условиях 19___ - 19___ гг. Угольная котельная в доме____ по________________ улице отапливает _________________________ строения, штат машинистов____ человек полностью укомплектован и обучен. Ответственный за безопасную эксплуатацию котельной обучен и назначен приказом по эксплуатационной организации ___________ от ___________ Котлы _________ шт. ___________ тип. Предохранительные устройства на котлах полностью имеются и исправны. Шиберы на боровах у каждого котла имеются и исправны. Манометры и термометры в котлах, манометры и теплосчетчики подающей и обратной труб системы центрального отопления полностью имеются, проверены, исправны и своевременно прошли метрологическую поверку. Обратный клапан на водоводе имеется и исправен. Дутьевая установка: вентиляторы, воздуховоды и заслонки на них технически исправны. Насосное оборудование укомплектовано и технически исправно. Все электродвигатели имеют заземление, вращающиеся части ограждены. Вентиляция помещения котельной исправна. Понижающий трансформатор имеется и исправен. Низковольтная переносная лампа имеется. Аварийное освещение имеется. Помещение котельной отремонтировано. Акт о техническом состоянии дымовой трубы и боровов от _________ 19__ г. имеется (по форме приложения). Котельная топливом обеспечена на ____________ дней. Необходимый инструмент и мерная тяга имеются. Аптечка имеется. Инструкция по эксплуатации котельной на твердом топливе вывешена в котельной. Выполнены все мероприятия в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» и техники безопасности. Вахтенный журнал имеется. Норма расхода топлива определена. Замечания _____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Подписи: принял теплотехник сдали: гл. инженер техник-смотритель Примечание. Акт составляется в 3 экземплярах: 1 экз. остается в эксплуатационной организации; 1 экз. направляется в вышестоящую организацию; 1 экз. в _______________________________________.