|  | Включить в постоянную эксплуатацию Главный инженер ОЭТС ____________________ (_________) __________________________19_____г. |
| --- | --- |
| АКТ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОПРОВОДА Место прокладки теплопровода_________________________________________________________________________________ от камеры (пикета) № ___________________ до камеры (пикета) № ____________________________. Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы) представитель строительно-монтажной организации ______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы) представитель ОЭТС__________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, эксплуатационный район, должность, фамилия, инициалы) составили настоящий Акт о нижеследующем: строительно-монтажная организация сдает, а заказчик принимает в присутствии представителя ОЭТС работы, выполненные по проекту № ___________________________, разработанному______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование проектной организации) и утвержденному решением от___________________19____г. №___________ 1. Характеристика теплопровода: а) план и профиль трассы, чертежи №___________________________________________________________________________ б) теплоноситель_______________________________________________________________________________________________ в) диаметр труб: подающей (паропровода)____________________мм обратной (конденсатопровода)________________мм г) тип канала_________________________________ чертеж №______________________________________________________ д) материал и толщина изоляции труб: подающей (паропровода) ________________________________________________________________________________ обратной (конденсатопровода) ___________________________________________________________________________ е) протяженность трассы ________________________ м, в том числе: подземной _________________________________ м, по подвалам _______________________________________ м 2. Отступления от проекта (указать, с кем и когда согласовано) 3. Недоделки и дефекты на момент составления Акта и сроки их устранения _______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ 4. Наличие документации: Акты на разбивку трассы _____________________________________________________________________________________ (номер, дата) Акты на гидравлическую опрессовку ___________________________________________________________________________ (номер, дата) Акты на скрытые работы _____________________________________________________________________________________ (номер, дата) Акты на испытания сварки ___________________________________________________________________________________ (номер, дата) Акты на проверку качества изоляции __________________________________________________________________________ (номер, дата) Акты на промывку трубопроводов _____________________________________________________________________________ (номер, дата) Исполнительные чертежи ____________________________________________________________________________________ Паспорт теплопровода _______________________________________________________________________________________ Справка о балансовой стоимости теплопровода __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 5. Оценка работы ____________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 6. Заключение комиссии ______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 7. Временную эксплуатацию осуществляет ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) 8. Балансовая стоимость теплопровода согласно прилагаемой справке ___________________________ руб. (в ценах 19___г). Представитель заказчика ______________________________________________________________________________________ Представитель строительно-монтажной организации _____________________________________________________________ Представитель ОЭТС __________________________________________________________________________________________ |  |